Příloha č. 1 – Specifikace objektů a jejich systémů technického zabezpečení

| Objekt | EZS | EPS | CCTV | ACS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické spínače | detektor tříštění skla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | posilový napájecí zdroj | sirény vnitřní/vnější | ústředna | požární hlásiče | požární čidla | OPPO | klíčový trezor | posilový napájecí zdroj | sirény vnitřní/vnější | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |  | přístup.čtečky |
| Hradec Králové | 1 | 38 | 125 | 239 | 36 | 3 | 10 | 6 |  | 1 | 7 | 239 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 |  | 11 |
| Nový Bydžov | 1 | 4 | 68 | 75 | 38 | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 8 | 65 | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 1 | 1 |  |  |
| Jičín | 1 | 6 | 40 | 88 | 40 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hořice v P. | 1 | 3 | 37 | 89 | 36 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 5 | 36 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 1 | 1 |  | 1 |
| Nová Paka | 2 | 4 | 30 | 111 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 5 | 1 | 1 |  | 2 |
| Náchod | 1 | 4 | 78 | 48 | 101 | 2 | 5 | 9 |  | 1 | 12 | 108 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 3 | 1 |  | 12 |
| Broumov | 1 | 7 | 27 | 70 | 21 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 1 |  | 4 |
| Jaroměř | 1 | 3 | 35 | 80 | 30 | 1 | 5 | 2 |  | 1 | 6 | 42 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 0 |
| Rychnov n./K. | 1 | 5 | 48 | 195 | 28 | 8 | 2 | 2 |  | 1 | 13 | 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 |  | 6 |
| Dobruška | 1 | 8 | 60 | 130 | 48 | 2 | 5 | 4 |  | 1 | 8 | 115 | 1 | 1 |  |  | 2 | 6 | 1 | 1 |  | 7 |
| Kostelec n./O. | 1 | 8 | 55 | 124 | 50 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 9 | 103 | 1 | 1 |  |  | 1 | 8 | 1 | 1 |  |  |
| Trutnov | 1 | 9 | 70 | 105 | 52 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 8 |
| Dvůr Král. n./L. | 1 | 3 | 29 | 58 | 19 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 43 |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 1 |  |  |
| Vrchlabí | 1 | 5 | 32 | 123 | 50 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 10 | 85 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2 | 1 |  | 4 |
| F.Ř Hradec Kr. | 1 | 9 | 112 | 148 | 64 | 2 | 4 | 5 |  | 1 | 17 | 152 | 1 | 1 |  |  | 3 | 13 | 2 | 1 |  | 9 |
| Objekt | EZS | EPS | CCTV | ACS |
|  | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické spínače | detektor tříštění skla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | posilový napájecí zdroj | sirény vnitřní/vnější | ústředna | požární hlásiče | požární čidla | OPPO | klíčový trezor | posilový napájecí zdroj | sirény vnitřní/vnější | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |  | přístup.čtečky |
| Chrudim | 1 | 5 | 97 | 232 | 64 | 1 | 6 | 3 |  | 1 | 12 | 108 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |  |  |
| Hlinsko | 1 | 6 | 42 | 57 | 30 | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 9 | 67 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 |
| Pardubice | 1 | 9 | 100 | 212 | 65 | 12 | 12 | 4 |  | 1 | 18 | 196 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | 1 | 1 |  | 7 |
| Holice | 1 | 6 | 50 | 190 | 30 | 4 | 5 | 3 |  | 1 | 7 | 43 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |
| Přelouč | 1 | 5 | 40 | 85 | 32 | 1 | 5 | 3 |  | 1 | 4 | 41 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |
| Svitavy | 1 | 6 | 80 | 145 | 60 | 1 | 4 | 3 |  | 1 | 14 | 129 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | 1 | 1 |  | 5 |
| Litomyšl | 1 | 3 | 20 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 |  |  |
| Moravská Třeb. | 1 | 4 | 17 | 138 | 51 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 9 | 75 |  |  |  | 3 |  | 7 | 2 | 1 |  | 7 |
| Ústí n./O. | 1 | 12 | 99 | 204 | 61 | 3 | 6 | 4 |  | 1 | 10 | 127 | 1 | 1 |  | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 4 |
| Vysoké Mýto | 1 | 4 | 37 | 46 | 26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |  |  |
| Žamberk | 1 | 7 | 50 | 201 | 38 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 7 | 72 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 1 | 1 |  | 13 |

Systémy, které má aktuálně zadavatel instalované:

Pro oblast EZS a ACS: systém řady GALAXY 500 a GD-96 výrobce Microtech(Honeywell)(r.v. 1994-9, 2010), řady DOMINUS (V5, V6, Millenium) )(r.v. 1995-9, 2002) výrobce SPELZA, spol. s r.o.,  řady FBII XL-5LT a FBII-XL-4 )(r.v. 1994-5) výrobce ADE z Velké Británie a řady ASSET MUL100 (r.v. 2009) výrobce FIDES a.s.

Pro oblast EPS systém Aritech/GeFB 1216N(r.v.2009) výrobce GE Security, Limotec MD-660 (r.v. 1994-7) výrobce Limotec, systém ZETTLER LOOP 500 (r.v. 1994-2000)  výrobce ZETTLER GmbH, systém  ESSER/IQ8control (r.v. 2010) výrobce FIDES a.s., systém  Siemens/FC700A a FC722Z (r.v. 2007-2009) výrobce Siemens a systém Bosch/FPA (r.v. 2002) výrobce Bosch.

Dále pro oblast CCTV systémy SISTORE AX9-16 (r.v.2006-2011) výrobce SIEMENS.