# Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:		Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR

Bažantula – Projektová dokumentace pro provedení

stavby a pro výběr zhotovitele

Místo stavby:			PR Bažantula

k. ú. Studénka nad Odrou

Pozemky dotčené stavbou - č. parc.:

2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2183/1,

2183/2, 2183/3, 2183/6, 2272, 2264

Předmět dokumentace:	Provedení udržovacích a opravných prací na rybniční

soustavě v PR Bažantula

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Žadatel:			Česká Republika – Agentura ochrany přírody a krajiny

České Republiky

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11

IČO: 629 33 591

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic - 1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Michal Bartolšic

tel.: 602 531 147

A.2. Seznam vstupních podkladů

a) Výsledky rozborů vzorků sedimentů z rybniční soustavy – Laboratoř Morava s.r.o. – 05/2017 - včetně protokolů o odběru vzorků.

b) Výsledky rozborů vzorků půdy z pozemků, kde se bude sediment ukládat – k. ú. Hynčice u Vražného a k. ú. Bravantice – 06/2017 – Laboratoř Morava s.r.o.

c) Městský úřad Bílovec – Sdělení k platnosti koordinovaného závazného stanoviska č. j. MBC/2621/16/ŽP/kla 474/2016.

d) Městský úřad Bílovec – Sdělení k žádosti o dočasné uložení zeminy v PR Bažantula, č. j. MBC/15867/17/ŽP/Bzo 1733/2017.

e) Městský úřad Studénka – Vyjádření, č. j. MS 5636/2017/SŘÚPaR/No – 06/2017.

f) Městský úřad Bílovec – Úprava lokality Dvořisko v k. ú. Studénka nad Odrou – č. j.: MBC/15972/17/ŽP/Bzo 1741/2017

g) Městský úřad Bílovec – Rozhodnutí o souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemcích náležících do zemědělského půdního fondu, č. j.: MBC/20642/17/ŽP/Bzo 2139/2017.

h) Souhlas s dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu – Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj – Ing. Jiří Frančík – 09/2017.

ch) Státní pozemkový úřad – Vyjádření – č. j.: SPU 106149/2016/Bor.

i) Městský úřad Odry – Rozhodnutí a souhlas o použití sedimentů na zemědělské půdě – č. j.: MěÚO/14523/2017 – 07/2017.

j) Povodí Odry, s.p. – potvrzení platnosti stanoviska – zn.: 1883/923/2/841.01/2016 – 06/2017.

k) Obec Velké Albrechtice – potvrzení Posílení funkce lokálního biokoridoru – č. j.: 051/415/2017-VAL/Magera – 06/2017.

l) Správa silnic Moravskoslezského kraje – vyjádření k mimostaveništní dopravě – č. j.: SSMSK/2017/15266 – 06/2017.

m) Souhlas s kácením náletových stromů a keřů v lokalitě Dvořisko – RNDr. Magda Jílková – 06/2017.

n) Souhlas s kácením stromů v lokalitě Dvořisko – pan Břetislav Krčmář – 06/2017.

o) Souhlas s kácením stromů v lokalitě Dvořisko – paní Ludmila Štěpánová – 06/2017.

p) Souhlas s kácením stromů v lokalitě Dvořisko – pan Knopp a paní Knoppová – 06/2017.

q) Obec Bravantice – souhlas s uložením zeminy na pozemcích v majetku obce – 07/2017.

r) Městský úřad Studénka – povolení kácení stromů a keřů v lokalitě Dvořisko – č. j.: MS 7167/2017/SŘÚPaR/sil – 07/2016.

s) Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a odborný posudek č. 470-099/2017 – Ing. Vladislav Gasnárek

t) Závazné stanovisko dle ust. § 44 odst. 1 zákona (č. j. 1807/PO/2010/AOPK, ze           dne 7. 12. 2010), stanovisko dle § 45i zákona (č. j. 1915/PO/2010/AOPK, ze dne 3. 12. 2010) a rozhodnutí povolení ke kácení dle § 8 odst. 1 zákona (č. j. SR/0086/PO/2010-6, ze dne 29. 12. 2010) zůstávají stále v platnosti.

u) Rozhodnutí – změna výrokové části rozhodnutí agentury – č.j.: 0007/PO/2016-5, číslo spisu: SR/0007/PO/2016 ze dne 11.3.2016.

v) Rozhodnutí k provedení stavební a terénní činnosti v ochranném pásmu přírodní rezervace Bažantula, č.j.: 0004/PO/2016-5, číslo spisu: SR/0004/PO/2016 ze dne 4.3.2016.

w) Rozhodnutí – udělení souhlasu k činnostem uvedeným v nařízení vlády č. 25/2005, č.j.: 0005/PO/2016-5, číslo spisu: SR/0005/PO/2016 ze dne 4.3.2016.

x) Rozhodnutí – udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, č.j.: 0006/PO/2016-5, číslo spisu: SR/0006/PO/2016 ze dne 4.3.2016.

y) Dodatek č. 1 o smlouvě o nájmu, ev. Číslo 07491A/SOPK/15 ze dne 18.7.2017, Václav Knopp a Jaroslava Knoppová – AOPK ČR

z) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu, ev. Číslo 07491B/SOPK/15 ze dne 18.7.2017, RNDr. Magda Jílková, Břetislav Krčmář, Ludmila Štěpánová a SPÚ – AOPK ČR

A.3. Údaje o území

a) Přírodní rezervace Bažantula se nachází v Moravskoslezském kraji cca 1,5km od města Studénka v k.ú. Studénka nad Odrou při okraji nivy řeky Odry v nadmořské výšce cca 227 m n.m. Rezervace je tvořena dolní částí rybniční soustavy ze čtyř rybníků na sebe navazujících oddělujícími se rybničními hrázemi. Dále je území lokalizováno odtokovým příkopem - otevřeným recipientem. Celková plocha rezervace činí tedy cca 36,50ha. Z toho je celkem 34,20ha vodních ploch - rybník Malý Okluk (5,80ha), Velký Okluk (10,80ha), Bažantula (14,00ha) a Kozák (2,90ha). Odvodňovací kanál - otevřený recipient - zabírá plochu cca 0,70ha. Jedná se o přirozeně eutrofní mělké nivní rybníky s hloubkou vody maximálně 1,30m situované v rybniční kotlině s ohrázováním zemními hrázemi, které jsou vlivem působení erozních vlivů srážkových a povrchových vod značně poškozeny a v určitých místech jsou vytvořeny nátrže – erozní rýhy. Na těchto hrázích se vyskytují značně vzrostlé porosty převážně náletových dřevin - stromy, keře.

b) Území je součástí 1. zóny CHKOP Poodří, EVL Poodří (CZ0814092), Ptačí oblasti Poodří (CZ0811020) a NRBC Oderská niva a dále je vymezeno v Ramsarské úmluvě jako mokřady mezinárodního významu. Přírodní rezervace byla zřízena nařízením Správy CHKO Poodří č. 1/2009 s účinností od 2.3.2009. V Ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 zákona) je území evidováno pod číslem 5311. Území dále náleží do záplavového území řeky Odry.

c) Odtokové poměry z území zůstanou zachovány. Rybníky jsou boční neprůtočné, kde jejich plnění popřípadě prázdnění je závislé na manipulaci na vtokových nebo výtokových objektech – rybníky jsou boční. Napouštění rybníků je řešeno z rybníků výše osazených popřípadě z přítokových kanálů, které jsou pomocí stavidel ovladatelné. Vypouštění vody ze soustavy rybníků je výpustným objektem na posledním rybníku do otevřeného recipientu. Udržovací a opravné práce nemají vliv na odtokové poměry z daného území.

d) Záměr investora je v souladu s územně plánovací dokumentací sídelního útvaru Města Studénka  ze dne 8.6.2017, č.j.: MS 5636/2017/SŘÚPaR/No – Ing. Radmila Nováková.

e) Na výše zmíněný záměr bylo vydáno sdělení k ohlášenému záměru k provedení údržbových a opravných prací na objektech rybníků v PR Bažantula – MěÚ Bílovec, Ing. Lukáš Klazar a také koordinované závazné stanovisko – MěÚ Bílovec, Ing. Lukáš Klazar – ze dne 22.2.2016.

f) Udržovacími a opravnými pracemi se nemění charakter nebo využití daného díla. Dokumentace je tedy v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a jsou součástí přílohy E. předložené projektové dokumentace.

h) Pro provedení výše zmíněných prací jsou uděleny a stanoveny výjimky. Tyto byly vydány AOPK ČR – RP SCHKO Poodří. Jedná se o stavbu ve zvláště chráněných územích: Chráněné krajinné oblasti Poodří, Evropsky významné lokalitě Poodří, Ptačí oblasti Poodří a Přírodní rezervaci Bažantula. Zhotovitel je povinen seznámit se s veškerými podmínkami souhlasů a výjimek, vydaných orgány ochrany přírody a tyto přísně dodržovat.

i) Stavbou není vyvolána nutnost souvisejících a podmiňujících investic. Veškeré investice spojené se stavbou jsou součástí projektové dokumentace respektive navržených prací.

j) Pozemky, na nichž se bude akce realizovat:

| Parcelní číslo | vlastník | Typ pozemku | Výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2230 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Ostatní komunikace, ostatní plocha | 6359 |
| 2231 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Rybník, vodní plocha | 28762 |
| 2232 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Trvalý travní porost | 7691 |
| 2233 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Rybník, vodní plocha | 140579 |
| 2234 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Rybník, vodní plocha | 107525 |
| 2235 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Rybník, vodní plocha | 57747 |
| 2183/1 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Trvalý travní porost | 3651 |
| 2183/2 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Trvalý travní porost | 615 |
| 2183/3 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Trvalý travní porost | 1951 |
| 2183/6 | ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/3, 148 00 Praha 11 - Chodov | Trvalý travní porost | 3085 |
| 2272 | DENAS, spol. s r.o., Družstevní 246, Studénka 742 13 | Ostatní komunikace, ostatní plocha | 8415 |
| 2264 | ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov | Trvalý travní porost | 1465 |

Pozemky dočasných mezideponií stavebních materiálů:

| Parcelní číslo | vlastník | Typ pozemku | Výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2181/28 | Pozemky UNICAPITAL s.r.o., tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc | Trvalý travní porost | 8322 |
| 2188/1 | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; RNDr. Magda Jílková, Skalička 1882/59, 789 01 Zábřeh; Břetislav Krčmář, Jiráskova 601, 742 13 Studénka; Ludmila Štěpánová, Jiráskova 652, 742 13 Studénka; | Trvalý travní porost | 5150 |
| 2187 | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; RNDr. Magda Jílková, Skalička 1882/59, 789 01 Zábřeh; Břetislav Krčmář, Jiráskova 601, 742 13 Studénka; Ludmila Štěpánová, Jiráskova 652, 742 13 Studénka; | Jiná plocha, ostatní plocha | 7830 |
| 2189 | Knopp Václav a Knoppová Jaroslava, Daroňova 130, 742 13 Studénka | Trvalý travní porost | 4425 |

Pozemky dočasných zařízení staveniště – ZS:

| Parcelní číslo | vlastník | Typ pozemku | Výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2265 | DENAS, spol. s r.o., Družstevní 246, Studénka 742 13 | Zastavěná plocha a nádvoří | 444 |
| 2277 | DENAS, spol. s r.o., Družstevní 246, Studénka 742 13 | Rybník, vodní plocha | 264566 |

Pozemky trvalého uložení sedimentů na zemědělské půdě:

| Parcelní číslo | vlastník | Typ pozemku | Výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 583 | UNIKAUF, s.r.o., č. p. 234, 742 33 Jeseník nad Odrou | Orná půda | 77038 |
| 1943 | Svoboda Jiří Mgr., Vřesinská 128/40, Poruba, 708 00, Ostrava | Orná půda | 52668 |
| 1950 | Svoboda Jiří Mgr., Vřesinská 128/40, Poruba, 708 00, Ostrava | Orná půda | 27844 |
| 1902 | Svoboda Jiří Mgr., Vřesinská 128/40, Poruba, 708 00, Ostrava | Orná půda | 224744 |
| 1948 | Obec Bravantice, č. p. 223, 742 81 Bravantice | Trvalý travní porost | 30838 |

Pozemek č. parc.: 583 je situován v k. ú. Hynčice u Vražného, pozemky č. par.: 1943, 1950, 1902 a 1948 jsou situovány v k. ú. Bravantice.

A.4. Údaje o stavbě

a) Navržené udržovací práce řeší pouze provedení udržovacích respektive opravných prací na objektu zájmu. Technicky se jedná o zemní práce související s odtěžením dnových sedimentů, opravou hrází rybníků, zřízení opevnění břehů rybniční kotliny pouze v místech určených a odsouhlasených zástupci investora - provedení zpevnění ohrázování, opravu nivelety hrází rybníků, oprava některých manipulačních objektů, kácení a výsadba dřevin a odvoz vytlačené zeminy na pozemky, kde tato bude trvale uložena – jedná se o uložení zeminy vytěžené z rybníků s oddenky orobinců a také bez těchto oddenků - na zemědělské půdě s vápněním a zapravením do pozemku orbou.

b) Z hlediska zájmů ochrany přírody se jedná o mimořádně hodnotné území s výskytem a rozmnožováním množství zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, z mnoha hledisek jde o území mezinárodního významu.

Rybníky jsou z technického hlediska dlouhodobě v zanedbaném až havarijním stavu, špatný technický stav vodních děl ohrožuje předměty ochrany, erodované hráze nechrání rybníky ani před běžným přirozeným povrchovým rozlivem řeky Odry, při němž pak dochází k dalšímu poškozování hrází i předmětů ochrany – především ornitofauny.

Rybníky jsou po povodních a působením času zazemněné s proměnlivou hloubkou, která již nevyhovuje předmětům ochrany. Hráze jsou zanedbané, netěsné, místně propadlé, poškozené vývraty vzrostlé vegetace a erozí. Z důvodu nedostatečné šíře hrází není možný příjezd potřebné techniky a není možné provádět nezbytně nutné havarijní opravy. Opatření je v souladu se schváleným plánem péče o přírodní rezervaci Bažantula.

c) Jedná se o stavbu trvalou.

d) Stavba nenáleží do památkové rezervace, ale je lokalizována v Chráněné krajinné oblasti Poodří, v Přírodní rezervaci Bažantula a v  Evropsky významné lokalitě Poodří a Ptačí oblasti Poodří.

e) Stavba je a bude trvale přístupná – v rámci jejich dopravních tras (koruny hrází) – všem osobám, ale také osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré navržené stavební práce na provedení opravy respektive udržovacích prací na předmětném díle byly konzultovány se zástupci investora, kteří jasně určili rozsah provedení udržovacích prací, především rozsah technického řešení jednotlivých stavebních konstrukcí, který byl následně zapracovány dle výslovného přání a požadavků investora do předložené projektové dokumentace.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány. Požadavky na provádění stavby ve smyslu ochrany přírody jsou v plné míře zohledněny v technickém návrhu dle přání a požadavků zástupce investora.

g) Stavba je lokalizována v Chráněné krajinné oblasti Poodří, v Přírodní rezervaci Bažantula, v Evropsky významné lokalitě Poodří a Ptačí oblasti Poodří, což klade zvýšené požadavky na ochranu přírodního prostředí. Podmínky pro činnosti jsou stanoveny ve výjimkách a souhlasech vydaných AOPK ČR, RP SCHKO Poodří, které jsou přiloženy k PD.

Dodavatel je povinen se seznámit s podmínkami výjimek a souhlasů vydaných orgánem ochrany přírody pro činnosti ve zvláště chráněných územích CHKO Poodří, PR Bažantula a Evropsky významné lokality Poodří a Ptačí oblasti Poodří a tyto podmínky striktně dodržovat.

h) Navrhované kapacity stavby:

Veškeré kapacity stavby zůstanou po provedení opravných a udržovacích prací zachovány. Celková plocha rezervace činí tedy cca 36,50ha. Z toho je celkem 34,20ha vodních ploch - rybník Malý Okluk (5,80ha), Velký Okluk (10,80ha), Bažantula (14,00ha) a Kozák (2,90ha). Odvodňovací kanál - otevřený recipient - zabírá plochu 0,70ha – tento není součástí provedení udržovacích prací dle předložené PD.

i) Základní bilance stavby:

- Základní spotřeby a potřeby hmot jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu – kontrolní rozpočet stavby – respektive ve výkazu výměr, který je součástí předložené PD.

- Dešťové vody budou vsakovány okolím stavby, respektive budou akumulovány v rybničních kotlinách, kde tyto budou následně vypouštěny do odtokového recipientu tak, aby nebyla překročena úroveň maximální kóty hladiny v jednotlivých rybnících. Bude tedy postupováno při vypouštění a také napouštění rybníků dle schváleného manipulačního řádu, který není součástí této dokumentace. Manipulační řád je stávající a při zpracování této dokumentace byl platný.

- Vlastní stavba nebude po dokončení opravných prací produkovat žádné odpady. Odpady mohou vzniknout pouze při provádění stavebních prací, kde tyto jsou popsány níže v textu.

- Pro provedení udržovacích prací bude využito prioritně zeminy z Bílovky v objemu 8.500 m3, která bude využita na opravu hrází. Dále bude využito odvodněného čistého sedimentu v objemu 41.916,50 m3 a to pro opravu hrází v objemu 8.953 m3, pro opravu nebo vytvoření litorálního pásma v objemu 18.664,50 m3 a 12.750 m3 dnových sedimentů bude odvezeno na zemědělskou půdu na pozemky v Bravanticích, kde tento objem bude rozprostřen na tyto pozemky a následně bude provedena rekultivace – viz Technická zpráva. Sedimenty s oddenky budou odtěženy v objemu cca 11.104 m3, kde tyto budou uloženy v objemu 750 m3 v lokalitě Dvořisko (bude provedeno vyrovnání značně prosedlého terénu a tento sediment bude dále překryt vrstvou sedimentů bez oddenků orobince v objemu 750 m3), 2.250 m3 těchto sedimentů bude uloženo na pozemky v Bravanticích a 7.704 m3 těchto sedimentů bude odvezeno a uložena na zemědělské půdě v Hynčicích u Vražného. 800 m3 čistých sedimentů bude využito k opravě přístupových komunikací – jedná se o veškeré komunikace určené pro příjezd ke stavbě a k pozemkům dočasných deponií. Sedimenty s oddenky v objemu cca 400 m3 budou použity pro provedení přísypu u hráze Velkého Okluku a to pouze za předpokladu, že nebude možné je umístit na pozemky zemědělsky obdělávané (pozemky v k.ú. Hynčice u Vražného nebo pozemky v k.ú. Bravantice). Současně bude odstraněno z rybníků cca 14.173,80 m3 orobinců – jedná se o nadzemní části orobinců (organickou hmotu), které budou dále využity například pro výrobu biopelet – viz Technická zpráva, Souhrnná technická zpráva.

- Násypy budou provedeny dle těchto bilancí: hráz H1 3391,5 m3 zeminy z Bílovky, hráz H2 2665,39 m3 zeminy z Bílovky, hráz H3 2443,11 m3 zeminy z Bílovky a 3793,07 m3 zeminy z dnových sedimentů, hráz H4 315,40 m3 zeminy z dnových sedimentů, hráz H5-1 1095,73 m3 zeminy z dnových sedimentů, hráz H5-2 697,39 m3 zeminy z dnových sedimentů, hráz H5-3 3051,41 m3 zeminy z dnových sedimentů. Jedná se o dnové sedimenty bez oddenků orobince. Pro litorální pásmo bude použit dnový sediment  bez oddenků orobince v objemu 18664,50 m3 a to pro násypy ve sklonu 1:5 o objemu 11383,51 m3 a násypy ve sklonu 1:6 až 1:10 v objemu 7280,99 m3.

Evidence vzniklých odpadů povede pracovník určený prováděcí firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení. Odpad bude likvidován předáním oprávněné osobě k likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek – Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Lze předpokládat, že na stavbě budou vznikat tyto kategorie odpadů:

Tabulka zatřídění odpadů:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu (základní charakteristika) |  | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |  | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly |  | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |  | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly |  | O |
| 17 01 01 | Beton |  | O |
| 17 02 01 | Dřevo |  | O |
| 17 02 03 | Plasty |  | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel |  | O |
| 17 04 11 | O |  |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 |  | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |  | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad |  |  |

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 185/2001 Sb. odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění na skládce k tomu určené, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. Odvoz a zneškodnění odpadů bude zajišťovat zástupce dodavatele stavebních prací na místech nebo skládkách k tomu určených, které si zajistí sám dodavatel stavebních prací. Při dovozu stavebních materiálů a prvků pro projektovanou stavbu bude prokázána dodavatelem neškodnost tohoto materiálu vůči prostředí.

j) Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby:			prosinec roku 2017, ale bude 								upřesněn dle přidělených finančních							prostředků.

- ukončení výstavby: 			předpokládaný termín ukončení výstavby je 						plánován na duben 2020 respektive

červen 2020, ale bude upřesněn

dle přidělených finančních	prostředků.

Z toho důvodu budou rybníky dvě

sezóny nenapuštěny.

Stavba bude realizována odbornou firmou. Jedná se o jednoduchou stavbu bez nutnosti členění do dílčích etap výstavby.

k) Orientační náklady stavby: 41,1mil. Kč. Cena se rozumí bez DPH.

l) Projektová dokumentace je zhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle platných norem a předpisů a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

A.5. Členění stavby na objekty

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 – Oprava ohrázování rybníků PR Bažantula

SO 02 – Odtěžení dnových nánosů

SO 03 – Snížení nivelety ostrovů

SO 04 – Oprava manipulačních objektů

SO 05 – Kácení dřevin

SO 05.1 – Štěpkování a likvidace dřevin

SO 06 – Výsadba dřevin

SO 07 – Rekultivace a úprava území

SO 08 – Náklady nutné k realizaci díla

## Břeclav, 05/2017							         Ing. Michal Bartolšic